Ellenőrző kérdések a Zelio I. laboratóriumi méréshez:

- Rajzolja le a  vezérlés működési vázlatát, a jelek, jellemzők nevének megadásával! (előadás anyag)

- Sorolja fel a vezérlés legfontosabb jellemzőit? (előadás jegyzet)

- Mi a feltétele annak, hogy irányítási feladatot  vezérléssel lehessen megvalósítani? (előadás anyag)

- Mi a szabályozás alapelve ? (előadás anyag)

- Hogyan történik a jel és jellemző illesztése? (előadás anyag)

- Milyen programozási nyelven lehet a vezérlési algoritmust programozni a Zelio fejlesztő rendszerben? (labor jegyzet)

- Hány fizikai bemenettel és kimenettel rendelkezik a Zelio SR2 BD121BD típusszámú vezérlő?

- Hogyan lehet három diszkrét bemenettel logikai ÉS kapcsolatot (pl. I1, I2, I3 bemenet esetén) és két diszkrét bemenettel logikai VAGY kapcsolatot (pl. IB, IC bemenet esetén) megvalósítani?

- Milyen funkció blokkokkal rendelkezik a Zelio vezérlő?

- Mit ért relé tekercs fogalma alatt?

- Mit ért impulzus relé fogalma alatt?

- Mit ért tartó relé fogalma alatt?

- Mit ért Merker (segéd relé) fogalma alatt? (labor jegyzet)

- Hány darab időzítő elemmel (időrelével) rendelkezik a Zelio? Rajzolja le egy időrelé idődiagramját!

- Definiálja a Zelio SR2 BD121BD típusszámú vezérlő relé be és kimeneti jelszintjeit.