## Slide 1: Automatika
Klasszikus szabályozás elmélet
III.
LTI modell,
Egyhurkos szabályozási kör
Óbudai Egyetem
Dr. Neszveda József

## Slide 2: Az LTI modell
Linear Time invariant
Érvényes a szuperpozicó A modell is összerakható az alaptagok soros, párhuzamos és visszacsatolt eredőjeként.

## Slide 3: Blokk diagram manipuláció Soros, párhuzamos, visszacsatolt eredő
G1(jω)
G1(jω)
G2(jω)
G1(jω)G2(jω)
G2(jω)
G1(jω)+G2(jω)
G1(jω)
G2(jω)

## Slide 4: Blokk diagram manipuláció Blokkok áthelyezése
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1

## Slide 5: IT1 integráló egy tárolós tag
Átmeneti függvény Bode diagram
Sorba kapcsolt tagok.

## Slide 6: DT1 differenciáló egy tárolós tag
Átmeneti függvény Bode diagram
Sorba kapcsolt tagok.

## Slide 7: PI arányos, integráló tag
Átmeneti függvény Bode diagram
Párhuzamosan kapcsolt tagok.

## Slide 8: PDT1 arányos, differenciáló, egy tárolós tag
Átmeneti függvény Bode diagram
Párhuzamosan kapcsolt tagok.

## Slide 9: Egyhurkos szabályozási kör
Feedback control

## Slide 10: A egyhurkos szabályozási kör
szakasz
szabályozó
GC(s)
GA(s)
GT(s)
GW(s)
alapjel adó
r alapjel
különbség képző
e rendelkező jel
kompenzáló tag
u végrehajtó jel
yM ellenőrző jel
végrehajtó
távadó
uM módosító jellemző
w zavar jellemző
y szabályozott jellemző
A szakasz blokk modellje

## Slide 11: A zárt szabályozási kör átviteli függvényei
Gp(s)
GR(s)
GW(s)
GA(s)
Gc(s)
GT(s)
A/M

## Slide 12: A zárt szabályozási kör átviteli függvényei
Gyr(s)
Gyw(s)
Ger(s)
Gew(s)
Notes: 12

## Slide 13: A zárt szabályozási kör maradó hibája
Gyr(s)
Gyw(s)
Ger(s)
Gew(s)
Notes: 13

## Slide 14
Példa
v
Egy hajó kikötéshez készülve a kormánykerék elfordítását követve folyamatosan fordul. A folyó sodrásának hatása a hajólapátra szintén folyamatosan nő.

## Slide 15: Adatok
A hajólapát elfordulása ±80º, R: 4-20 mA
Mekkora legyen KC, ha
Az irányítástechnika blokkvázlat
Az állandósult szögeltérés legyen kevesebb, mint 2,5º!

## Slide 16: A hibajel (rendelkező jel) meghatározása

## Slide 17: A hibajel (rendelkező jel) meghatározása

## Slide 18: Ellenőrzés
KC=6 érték esetén az alapjel átviteli függvény:
Használva a „pole” Matlab parancsot mindegyik gyök negatív valós részű, vagyis a zárt szabályozási kör stabil. Az egyik gyök konjugált komplex, és az imaginárius része jóval nagyobb, mint a reális, vagyis a zárt szabályozási kör nagyon lengő! (az állítások magyarázata később!)
Az adott példában kis túllendülés sem megengedett, ezért a megoldás összetett (többhurkos) szabályozás.

## Slide 19: Példa: Kaszkád szabályozás
Az irányítástechnika blokkvázlat
A kormánylapátra ható terhelő nyomaték terheli a forgató motort, csökken a fordulatszám, ami a belső hurokkal kiküszöbölhető, így a zavaró hatásból kevesebb jut a kimenetre, amit a külső hurok kiküszöböl.

## Slide 20
Az egyhurkos szabályozási kör
Értékkövetése és értéktartása

## Slide 21: Az egyhurkos zárt szabályozási kör értékkövetés vizsgálata
Az egyhurkos szabályozási kör értékkövetési képessége azt mutatja meg, hogy mennyire képes – a tranziensek lezajlása után – követni az alapjel által előírt alapérték változásait.
Az értékkövetési képesség függ:
A szabályozási kör típusszámától.
A hurok erősítés értékétől.
Az alapjel jellegétől. { 1(t); t*1(t); t2*1(t) }

## Slide 22: Értékkövetés
Gp(s)
GR(s)
GW(s)
GA(s)
Gc(s)
GT(s)
A típusszám a hurokban levő integráló hatások száma, ami csak három értéket vehet fel. A hurokátviteli függvény Bode alakjából vagy gyöktényezős alakjából lehet leolvasni.

## Slide 23: Értékkövetés

## Slide 24: Az egyhurkos zárt szabályozási kör értéktartás vizsgálata
Az egyhurkos szabályozási kör értéktartási képessége azt mutatja meg, hogy mennyire képes – a tranziensek lezajlása után – tartani az előirt alapértéket zavaró hatások esetén.
Az értéktartási képesség függ:
A szabályozási kör típusszámától.
A hurok erősítés értékétől.
Az zavarójel jellegétől. { 1(t); t*1(t); t2*1(t) }
A zavarójel támadáspontjának helyétől. Más szóval, hogy a zavar hány integráló hatáson keresztül érvényesül és hogy mekkora a zavar és a hibajel közötti erősítés.

## Slide 25: Értéktartás
Gp(s)
GR(s)
GW(s)
GA(s)
Gc(s)
GT(s)

## Slide 26: Értéktartás

## Slide 27: Kérdések
A soros, párhuzamos, visszacsatolt eredők.
Az IT1, DT1, PI PDT1 összetett tagok jellemzése.
A szabályozási kör átviteli függvényei.
A típusszám fogalma.
Mi az értékkövetés, és mi határozza meg a maradó szabályozási eltérést?
Mi az értéktartás, és mi határozza meg a maradó szabályozási eltérést?